ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| № п/п | Системы | Составляющие | Перечень работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные конструкции | Кровля | Сбивание сосулек | постоянно до 01.05, график |
| 2 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | до 30.03, график и по мере необходимости |
| 3 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков подъездов от мусора и растительности | по мере необходимости |
| 4 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по снятию пружин на входных дверях | до 15.05 |
| 5 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке пружин на входных дверях | до 1.10 |
| 6 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05-15.09 график |
| 7 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных покрытий (промазка стыков — кровельной мастикой) | 15.05-15.09 по графику и по мере необходимости |
| 8 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт слуховых окон на кровле | 1 раз в год при подготовке к зиме |
| 9 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, без смены стальных конструкций )- до 35 % | 15.05-15.09 по графику и по мере необходимости |
| 10 | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка вентиляционных каналов, канализационной вытяжки, укрепление зонтов, дефлекторов. | по графику 1 раз в год |
| 11 | Строительные конструкции | Полы, стены, лестничные клетки | Ремонт лестничных ограждений (сварочные работы, без добавления новых конструкций) | 1 раз в год, график |
| 12 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП (площадью стекла до 0,5 м2), ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей ), установка исправных скобяных изделий | по графику и по мере необходимости |
| 13 | Строительные конструкции | Окна | Укрепление подоконных сливов в МОП | по мере необходимости |
| 14 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках ) | 15.05-15.09 график и по мере необходимости |
| 15 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных, чердачных помещений, помещений водомерного узла с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | постоянно |